附件1：（投标单位按所持资质对不同型号分别进行报价，评标时按不同型号分别评标）。

投标报价表1

| 项目内容 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（人民币：元） | 总价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单台变频器深度保养、检测、调试、清洁施工等 | HARSVERT-VA10/051 （利德华福） | 3 | 台 |  |  | 1#、2#、3#三台风机变频器深度检测维护、常规保养。 |
| 其他 | 上述报价含13%增值税专用发票及人工、辅材等全部费用； |  |  |  |  |  |

投标报价表1：作为竟价比选报价。

非保养耗材及配件报价表2（利德华福）

| 器件名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（人民币：元） | 总价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单元控制变压器 | 720v/180v | 1 | 支 |  |  |  |
| 电解电容 | 400V/6800uF | 1 | 支 |  |  |  |
| 功率单元整体更换 | HARS700 | 1 | 块 |  |  |  |
| 功率单元修复 | HARS700 | 1 | 块 |  |  |  |

报价表2：只作为参考报价，实际并不一定产生此项费用。

投标单位签章：

投标报价日期：    年   月   日

附件2、（投标单位按所持资质对不同型号分别进行报价，评标时按不同型号分别评标）。

投标报价表1

| 项目内容 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（人民币：元） | 总价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单台变频器深度保养、检测、调试、清洁施工等 | HD90-J100/800-DB （汇川） | 1 | 台 |  |  | 4#风机变频器深度检测维护、常规保养。 |
| 其他 | 上述报价含13%增值税专用发票及人工、辅材等全部费用； |  |  |  |  |  |

投标报价表1：作为竟价比选报价。

非保养耗材及配件报价表2（汇川）

| 器件名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（人民币：元） | 总价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制、驱动集成板 | HD90-J100/800-DB | 1 | 块 |  |  |  |
| 电源旁路板 |  | 1 | 块 |  |  |  |
| 电容 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| IGBT |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 隔离变压器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 旁路接触器 |  | 1 | 个 |  |  |  |

报价表2：只作为参考报价，实际并不一定产生此项费用。

投标单位签章：

投标报价日期：    年   月   日